Управління капітального будівництва Євпаторійської міської ради

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | РІШЕННЯМ КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ ТОРГІВ |
|  | ПРОТОКОЛ № 11/12 |
|  | ВІД "01" жовтня 2012 року |
|  | ГОЛОВА КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ ТОРГІВ |
|  | П.І.Б. Мамай Ю.П. |

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ Процедура закупівлі – відкриті торги на закупівлю робіт ДБН 01.1 2000 «Реконструкція благоустрою у собору св. Миколая Чудотворця і мечеті Джума-Джамі з прилеглим пров. Льотний в м.Євпаторія»

м. Євпаторія - 2012

# ЗМІСТ

# Розділ І. Загальні положення

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

1.2. Інформація про замовника торгів

# 1.2.1. повне найменування

1.2.2.  місцезнаходження

1.2.3. посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

1.3. Інформація про предмет закупівлі

1.3.1. найменування предмета закупівлі

# 1.3.2.  вид предмета закупівлі

1.3.3.  місце, кількість, виконання робіт

1.3.4. строк виконання робіт

1.4. Процедура закупівлі

1.5. Недискримінація учасників

1.6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

1.7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

# Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

# Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

# Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

4.1.1. спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

4.1.2. місце подання пропозицій конкурсних торгів

4.1.3. кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.2.1. місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.2.2. дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

# Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

# 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.2. Виправлення арифметичних помилок

# 5.3. Інша інформація

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

# 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

# Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

# Додаток № 1 Форма «Пропозиція конкурсних торгів»

Додаток № 2 Основні умови договору, які обов’язково будуть включені до договору

Додаток № 3 Технічне завдання

| Розділ 1. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI.(далі-Закону). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених статтею 1 Розділу І Закону. |
| 1.2. Інформація про замовника торгів: |  |
| 1.2.1. Повне найменування: | Управління капітального будівництва Євпаторійської міської ради |
| 1.2.2. Місцезнаходження: | 97416, АР Крим, м. Євпаторія, вул. Братів Буслаєвих, 18 |
| 1.2.3. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | В.о. заступника начальника - начальник відділу інженерної підготовки виробництва, будівництва та закупівель Юганов Андрій Миколайович, тел./факс (06569) 614-47; 333-35 Е-mail: ukb.evp@mail.ru |
| 1.3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| 1.3.1. Найменування предмета закупівлі: | Реконструкція благоустрою у собору св. Миколая Чудотворця і мечеті Джума-Джамі з прилеглим пров. Льотний в м. Євпаторія |
| 1.3.2. Вид предмета закупівлі: | ДБН 01.1 2000 Роботи з реконструкції |
| 1.3.3. Місце, кількість, обсяг виконання робіт: | 97416, АР Крим, м. Євпаторія, 1 (один) об’єкт |
| 1.3.4. Строк виконання робіт: | Грудень 2012 р. – червень 2013 р. |
| 1.4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 1.5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня. Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, пов'язані з укладенням договору. |
| 1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів |
| 2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 08.11.2012 р. до 10-00 час.». Конкурсна пропозиція складається з трьох частин (комерційна, кваліфікаційна та технічна частини які запечатуються в окремі конверті, порядок складання документів кожної частини визначено у п. 3.2 цієї документації конкурсних торгів) запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. Кожна частина пропозиції (комерційна, кваліфікаційна та технічна) повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів. |
| 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: 1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; 2) документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); 3) інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; 4) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; 5) документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі; Порядок складання пропозицій: Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: комерційної частини; кваліфікаційної частини; технічної частини. Комерційна частина повинна містити: заповнені Додатки 1 та 2 документації конкурсних торгів; документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції конкурсних торгів згідно з вимогами пункту, 3.1. розділу 3; документи, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів; Кваліфікаційна частина повинна містити: документи згідно з вимогами пункту, 3.6. розділу 3 цієї документації конкурсних торгів; документи що підтверджують відсутність підстав для відмові учаснику в участи у торгах згідно з підпунктами 2, 4,5,8 статті 17 Закону (інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, довідка про відсутність у відношенні посадових осіб Учасника не знятої або непогашеної судимості за корисливі злочини, притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель). Технічна частина повинна містити наступну інформацію: документальне підтвердження відповідності конкурсної документації учасника технічним та якісним вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (ліцензія та ін..); інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (договірна ціна, кошторис та пояснювальна записка до нього, інформація про субпідрядні організації, яких учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких) та інша інформація, зазначена в Додатку № 3 до документації з конкурсних торгів); Орієнтовна послідовність підшивки документів зазначається у додатку № 3. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно Державних будівельних норм із урахуванням змін та доповнень. Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. До ціни пропозиції повіни бути включені затрати на відрядження (якщо без них - вказати) , затрати на перевозку чи оренду машин і механізмів, устаткування, матеріалів з відповідними (на підстави ДБН) розрахунками цих затрат. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт, робіт, які виконуються субпідрядниками. У кошторисі Учасника також обов’язково відображується: утримання служби Замовника (у тому числі витрати на технічний нагляд) ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.49 – 2,5%; кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – коеф. 1,089; додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період - 0,3%; кошторисний прибуток - 2,84 %; адміністративні видатки - 1,23 %. Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Відсутність документів, або недотримання вимог передбачених у документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів, та підлягає відхиленню пропозицій конкурсних торгів. |
| 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Пропозиція конкурсних торгів обов’язково супроводжується документом, що підтверджує внесення учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі оригіналу банківської гарантії або поруки на суму: 10 т. грн. 00 к.(десять тис. грн. 00 коп.), відповідно до частини першої статті 24 Закону. До банківської гарантії додається ліцензія НБУ. У разі, якщо Учасник забажає надати забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі поруки (вид забезпечення виконання зобов'язання (договір поруки), за яким поручитель (юридична особа – організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку) інше підприємство, установа чи організація вносить за нього забезпечення пропозиції конкурсних торгів), то таке рішення Учасник повинен погодити із Замовником. При цьому, разом із порукою такому підприємству, установі чи організації необхідно подати: - копію статуту або іншого установчого документу завірену печаткою поручителя; - копію виписки або витяга з Єдиного державного реєстра юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - копію фінансового балансу за попередній рік завірену печаткою поручителя; - оригінал довідки з банку про відсутність непогашеного кредиту, подану станом на останній день кварталу, який передує публікації оголошення про торги або більш пізню дату. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів учасника. Термін дії оригіналу банківської гарантії або завдатку, наданої як забезпечення пропозиції конкурсних торгів учасника, має відповідати строку дії пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція, що не супроводжується забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляється замовником, відповідно пункту восьмого частини першої статті 1 Закону. Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 днів, відповідно до 1 та 2 частини третьої статті 24 Закону. |
| 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. |
| 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. |
| 3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників | КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ 1. Документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази. 1.1. Довідка складена у довільній формі на фірмовому бланку про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази учасника для виконання договору . 2. Документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 2.1. Довідка складена у довільній формі в табличному вигляді на фірмовому бланку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з зазначенням, кількості співробітників, чисельність персоналу, посади, спеціалізації, інформації про виконувану роботу. Відомості про наявних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № п/п Спеціальність Кількість працівників Освіта Досвід роботи за за спеціальністю 3. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів 3.1. Копії аналогічних договорів (по виконанню робіт з будівництва, капітального ремонта реконструкції обэктов соціально- побутового призначення, вулиць, об’єктов благоустрою, памяток архітектури) з додатками за 2008-2012 рік включно у разі наявності або довідка у вільній формі про відсутність аналогічних договорів за вказаний термін. 3.2. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів за 2008-2012 рік включно у разі наявності або довідка у вільній формі про відсутність аналогічних договорів за вказаний термін. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів за 2008-2012 рік Назва організації із якою укладено договір Адрес, телефон, П.І.П особи, яка відповідала за виконання договору Предмет Закупівлі Сума договору Термін виконання договору 4. Документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності: 4.1. Баланс (форма №1) за 2011 рік відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку». 4.2. Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2011 рік. відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку». 4.3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік. відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку». 4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, яка видана не більше ніж за 30 днів відносно до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. (форма довільна або за формою банку, що видав таку довідку). ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПРИЧИН ВІДМОВИ В УЧАСТІ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ: 1. Довідка з податкової інспекції (про відсутність заборгованості перед бюджетом) дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів; 2. Копія Статуту або іншого установчого документу; 3. Кпія виписки або витяга з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 4. Копія довідки з ДПІ форми 4-ОПП; 5. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість; 6. Копія паспорту (для фізичних осіб); 7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). Примітка: *Всі копії мають бути завірені власною печаткою учасника. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) *Документи, що не передбачені законодавством для учасників юридичних або учасників фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 1 статті 17 Закону. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника на підставі пункту 2 статті 17 Закону. |
| 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (згідно з п. 3.2, п. 3.6, Додатком 3 та дефектними актами). |
| 3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Учасники подають свої пропозиції конкурсних торгів стосовно предмету закупівлі в цілому |
| 3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо вимога щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів була встановлена у документації конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів можуть бути враховані у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни пропозиції конкурсних торгів» або «Відкликання пропозиції конкурсних торгів» відповідно. Заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій конкурсних торгів. Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється, крім виправлення арифметичних помилок, в порядку, визначеному в п.5.2 документації конкурсних торгів. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції конкурсних торгів, не змінюючи її суті. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: | . |
| 4.1.1.спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: | Особисто або поштою |
| 4.1.2. місце подання пропозицій конкурсних торгів: | 97416, АР Крим м. Євпаторія, вул. Братів Буслаєвих, 18, кабінет заступника начальника |
| 4.1.3. кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час): | 08 листопада 2012 р. до 09:00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |
| 4.2.1. місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: | 97416, АР Крим м. Євпаторія, вул. Братів Буслаєвих, 18, кабінет заступника начальника |
| 4.2.2. дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: | 08 листопада 2012 р. о 10:00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується одним із документів - випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Конверти, позначені «Зміни пропозиції конкурсних торгів», відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції конкурсних торгів, за якими було подане відповідне повідомлення - Заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів, не відкриваються. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону . |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |
| 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. До детального оцінювання пропозицій конкурсних торгів Замовник попередньо вивчає пропозиції конкурсних торгів з метою визначення: а) відповідності учасника умовам, зазначеним у документації конкурсних торгів та кваліфікаційним критеріям. б) відповідність учасника вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI Пропозицією конкурсних торгів, що відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами документації конкурсних торгів. Якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики, зазначених нижче. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Оцінка здійснюється в цілому щодо предмету закупівлі конкурсних торгів. Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв: 1 Ціна пропозиції; 2 Строк виконання; Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. 1. Кількість балів по критерію Ціна пропозиції - 80 балів. 2. Кількість балів по критерію Строк виконання - 20 балів. 1. Кількість балів за критерієм "Ціна пропозиції" визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 80, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin – найнижча ціна конкурсної пропозиції; Цобчисл - ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється; 80 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". 2. Кількість балів за критерієм "Строк виконання" визначається за формулою: Бобчисл = Пmin / Побчисл * 20, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Пmin – мінімальні строки виконання у місяцях; Побчисл – строк виконання пропозиції у місяцях, кількість балів для якого обчислюється; 20 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Строк виконання". Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: Кількість балів за критерієм "Ціна пропозиції" + кількість балів за критерієм "Строк виконання" . Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала найбільшу сумарну кількість балів та являється найбільш економічно вигідною. Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. |
| 5.2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що відповідають умовам документації конкурсних торгів, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; б) при розходженні між ціною одиниці предмету закупівлі та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо Учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |
| 5.3. Інша інформація | З питань отримання додаткової інформації звертатися за тел. (06569) 614-47; 333-35; 315-56. |
| 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI та у документації конкурсних торгів; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо така вимога передбачена документацією конкурсних торгів; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI. |
| 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |
| 6.1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а також надсилає всім учасникам процедури закупівлі письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Замовник надсилає оголошення про результати проведення процедури закупівлі протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулись для опублікування в офіційне друковане видання з питань закупівель та на веб-портал Уповноваженого органу за формою, встановленою уповноваженим органом. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31, абзацом четвертим частини п'ятої статті 36 та абзацом першим частини третьої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI. |
| 6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | 1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом. 2. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі; 4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі; 5) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 40 Закону; 6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 7) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю. Істотними умовами договору про закупівлю є: предмет договору; ціна договору; термін та місце виконання робіт; строк дії договору; права та обов'язки сторін; зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків; відповідальність сторін. Основні умови договору про закупівлю наведені у Додатку 2 до документації конкурсних торгів (в пропозиції Учасник повинен надати основні умови договору Замовника, погоджені підписом уповноваженої особи та печаткою). |
| 6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору не вимагається. |

# Додаток №1

Форма «Пропозиція конкурсних торгів»  подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

# На фірмовому бланку підприємства

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ: «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

Повна назва: __________________________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ: ________________________________________________________________________________

Юридична адреса: _____________________________________________________________________________

Поштова адреса: ______________________________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________________________________________

Факс: ________________________________________________________________________________________

Місце та дата реєстрації: _______________________________________________________________________

Найменування банку, що обслуговує Учасника: ____________________________________________________

Розрахунковий рахунок: ________________________________________________________________________

МФО: _______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по-батькові керівника: ____________________________________________________________

Реконструкція благоустрою у собору св. Миколая Чудотворця і мечеті Джума-Джамі з прилеглим пров. Льотний в м.Євпаторія

______________________________________________________________з ПДВ

# Вартість пропозиції (сума цифрами та прописом)

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому  виданні  з  питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

6. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підсисання.

"Строк виконання"_______________________________________________   (кількість повних місяців, їх назва)

# Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

# Заповнення усіх пунктів даної форми є обов’язковим.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів.

# Додаток № 2

# ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ, ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВО БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

1.Замовник доручає, а Учасник (далії Підрядник) бере на себе зобов'язання по виконанню робіт по об’єкту: Реконструкція благоустрою у собору св. Миколая Чудотворця і мечеті Джума-Джамі з прилеглим пров. Льотний в м.Євпаторія..

2. Підрядник зобов'язується виконати передбачені договором роботи в обумовлені договором терміни.

3.Ціни на роботи встановлюються в національній валюті України. До ціни Договору входить оплата послуг Замовника з виконання технічного нагляду у розмірі 2,5 % від глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

4. Замовник має право до початку начала робіт надати аванс у розмірі 30% від річного обсягу фінансування. Виконавець забов`язаний в термін 3 місяців відзвітувати про використання авансу.

5.Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт (форма КБ-2, КБ-3) підписаними уповноваженими представниками сторін. Ці акти обов’язково повинні бути складені на підставі кошторисів.

6.У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти  Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожний день затримки, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.У випадку порушення терміну виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми не виконаних робіт за кожний день затримки.

8. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та  можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

9. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання – передачу закінчених робіт

10. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах (об’єкті будівництва) і змонтованих конструкціях він негайно повідомляє про них Підрядника.

11. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

12. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійного строку

13. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, або при виникненні гарантійного випадку, представниками Замовника складається відповідний акт про порядок і строки усунення виявлених пошкоджень. Після отримання у письмовому вигляді акту про гарантійний випадок Підрядник зобов’язаний протягом 10 робочих днів усунути виявлені в акті пошкодження за власний рахунок.

14. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов’язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов’язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

15. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу.

16. Розрахунки проводяться шляхом:оплати Замовником після пред'явлення  Підрядником рахунка на оплату робіт (далі-рахунок) або після підписання Сторонами акта, яка  здійснюється на підставі Постанови КМУ від 09.10.2006 р. № 1404. Оплата виконаних робіт – за умовою надходження коштів з бюджету.

17. Замовник має  право:

	вiдмовитися вiд прийнятrя закiнчених робiт у разi виявлення недолiкiв, якi виключають можливiсть їx (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у npоектнiй документації та договорi пiдряду, i не можуть бути усунені Підрядником, замовником або третьою особою;

	вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслiдок допущених пiдрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо iнше не передбачено договором. У такому разi збитки, завданi замовнику, вiдшкодовуються Підрядником;

	вiдмовитися вiд договору пiдряду та вимагати вiдшкодування збиткiв, якщо пiдрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настiльки повiльно, що закiнчення їх у строк, визначений договором пiдряду, стає неможливим;

	iнiцiювати внесення змiн у договiр пiдряду, вимагати розiрвання договору пiдряду та вiдшкодування збиткiв за наявностi iстотних порушень пiдрядником умов договору пiдряду.

# Додаток № 3

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Характеристика об’єкта (архітектурні рішення)

Дільниця, на якій планується проведення виконання робіт, розташована у історичній частині  м. Євпаторія, та обмежена історичними та архітектурними пам’ятниками. Існуюча настройка підлягає частоковому зносу, ремонту аба реконструкції. Передбачена попередня підготовка будівель та споруд. Зовнішнє оздоблення будівель та споруд виконується відповідно до паспортів зовнішнього оздоблення, індивідуально по кожному об’єкту з максимальним збереженням істиричної подоби, існуючого декору та архітектурних елементів оформлення фасаду. Оздоблювальні роботи виконуються після нанесення контрольних ви красок та узгодження їх у встановленому порядку. Дерев´яні та металеві палітурки вікон, двері, ворота, хвіртки, ветрові дошки, зливи, водостічні труби підлягають ремонту з послідуючою покраскою та заміною на індивідуальні вироби по типу існуючих.

Орієнтовна послідовність підшивання кошторисних документів до пропозиції конкурсних торгів:

1.	Договірна ціна до пропозиції конкурсних торгів

2.	Зведення витрат (якщо потрібне)

3.	Пояснювальна записка (записки) до ЗКРВБ

4.	Звідний кошторисний розрахунок (розрахунки) вартості будівництва

5.	Розрахунок (розрахунки) кошторисного прибутку

6.	Розрахунок (розрахунки) адміністративних витрат

7.	Розрахунок (розрахунки) витрат на відрядження (якщо такі є)

8.	Об'єктний (об'єктні) кошториси

9.	Відомість (відомості) трудомісткості і з/плати до об'єктних кошторисів

10.	Локальна (локальні) кошториси

11.	Відомість (відомості) ресурсів до локальних кошторисів

12.	Розрахунок (розрахунки) загальновиробничих витрат до локальних кошторисів

13.      Ліцензія на виконання робіт з додатком (завірена копія)

14.    Інформація про субпідрядні організації, які учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт (вказати яких) з додаванням копії ліцензії на виконання робіт з додатком. Якщо не планується залучати субпідрядні організації – вказати.

15.      Інші технічні документи на розсуд Учасника.

У кошторисі Учасника обов’язково відображується:

- утримання служби Замовника (у тому числі витрати на технічний нагляд) ДБН Д.1.1-1-2000 Додаток Б п.49 – 2,5%;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – коеф. 1,089;

- додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період -  0,3%;

- кошторисний прибуток -  2,84%;

- адміністративні видатки -  1,23%.

Якщо Учасник використовує у кошторисній документації матеріали або обладнання, що є еквівалентом згідно технічної частини документації конкурсних торгів, то він повинен додати документ, що пітверджує матеріали або обладнання є еквівалентом (наприклад, лист від виробника обладнання, висновок проектного інституту)

У додатку до ліцензії на виконання робіт повинен бути вказаний пункт «Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація памяток культурної спадщини». Якщо в Учасника у ліцензії відсутній данний пункт, необхідно вказати у  Інформації про субпідрядні організації, які учасник планує залучити для виконання спеціальних робіт, що даний вид робіт буде виконувати субпідрядна організація. У цьому випадку додається копія ліцензії на виконання робіт з додатком цієї організації з вказанням пункту «Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація памяток культурної спадщини».

Оформлення фасадів (приклади)

Генеральний план

Обсяги робіт по закупівлі  робіт «Реконструкція благоустрою у собору св. Миколая Чудотворця і мечеті Джума-Джамі з прилеглим пров. Льотний в м.Євпаторія»

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Благоустрій |
|  | Кошторисні нормативи |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів і основ | 100м3 | 2,5 |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів товщиною до 4 см | 1000 м2 | 0,995 |
| 3 | Демонтаж (К = 0,80). Розбирання бортових каменів на бетонній основі | 100 м | 3,4 |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів і підстав | 100м3 | 13,85 |
| 5 | Пристрій двошарового підстави з щебеню фракції 40-70 мм при укоченні кам'яних матеріалів з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кгс/см2], товщина верхнього шару 15 см | 1000м2 | 2,578 |
| 6 | На кожен 1 см зміни товщини шару до норм 27-24-1, 27-24-2, 27-24-3 додавати або виключати | 1000м2 | -2,578 |
| 7 | Пристрій двошарового підстави з щебеню фракції 40-70 мм при укоченні кам'яних матеріалів з межею міцності на стиск до 68,6 МПа [700 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см | 1000м2 | 2,548 |
| 8 | На кожен 1 см зміни товщини шару до норм 27-24-1, 27-24-2, 27-24-3 додавати або виключати | 1000м2 | 2,548 |
| 9 | Пристрій підстилаючих і вирівнюючих шарів основ з піску | 100м3 | 3,573 |
| 10 | Пристрій бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском | 100м2 | 35,73 |
| 11 | Встановлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів | 100м | 3,4 |
| 12 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 24,8 |
|  | Будівельні матеріали |  |  |
| 13 | Камені бортові, БР300.30.15, крім того повернення матеріалів (K = 0,50) або еквівалент | шт | 113 |
| 14 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного і спеціального призначення, марка 400 або еквівалент | т | 131 |
| 15 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] або еквівалент | м2 | 3573 |
| 16 | Камені бортові, БР300.30.15 або еквівалент | шт | 112,9999996 |
|  | Перевезення грунту і сміття |  |  |
| 17 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2480 |
|  | Реконструкція фасадів |
|  | Кошторисні нормативи |  |  |
| 1 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стін і стель | 100м2 | 0,956 |
| 2 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стовпів, колон, пілястр | 100м2 | 0,3 |
| 3 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,956 |
| 4 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині укосу до 200 м | 100м | 0,2 |
| 5 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з лісів по підготовленій поверхні | 100м2 | 1,131 |
| 6 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,288 |
| 7 | Розчищення погонних ліпних виробів [прорезки, пояси, фризи, карнизи та ін] висотою до 50 мм від важковидаляємих фарбувань | м | 35 |
| 8 | Встановлення гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 100 мм | 100м | 0,35 |
| 9 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 250 мм | 100м | 0,05 |
| 10 | Установка і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 | 0,956 |
| 11 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стін і стель | 100м2 | 0,196 |
| 12 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 0,35 |
| 13 | Зміна гнилих дощок чистого карниза | м | 15 |
| 14 | Зміцнення кроквяних ніг розшивкою дошками з двох боків | 100м | 0,2 |
| 15 | Пристрій покрівель двосхилих із металочерепиці | 100м2 | 0,35 |
| 16 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,014 |
| 17 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,196 |
| 18 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині укосу до 200 м | 100м | 12 |
| 19 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластику [виробництво Німеччина, США] в кам'яних стінах або еквівалент | 100м2 | 0,014 |
| 20 | Витягування тяг і падуг при високоякісної штукатурці по каменю і бетону | 100м2 | 0,05 |
| 21 | Розчищення погонних ліпних виробів [прорезки, пояси, фризи, карнизи та ін] висотою до 50 мм від важковидаляємих фарбувань | м | 20 |
| 22 | Встановлення гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 250 мм | 100м | 0,05 |
| 23 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 500 мм | 100м | 0,08 |
| 24 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 100 мм | 100м | 0,08 |
| 25 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю (труби) | 100м2 | 0,012 |
| 26 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з лісів по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,283 |
| 27 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,046 |
| 28 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 0,4 |
| 29 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2 | 100м3 | 0,0018 |
| 30 | Пристрій залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0018 |
| 31 | обетонуваніня стійок воріт | м3 | 0,2 |
| 32 | Монтаж каркасів воріт великопрольотних будівель, ангарів і т.п. без механізмів відкривання | т | 0,5 |
| 33 | Установка замків | 100 приборов | 0,02 |
| 34 | Масляна забарвлення білилами з додаванням колера великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази | 100м2 | 0,27 |
| 35 | Встановлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 28,3 |
| 36 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 0,402 |
| 37 | Зміна гнилих дощок чистого карниза | м | 16 |
| 38 | Зміцнення кроквяних ніг розшивкою дошками з двох боків | 100м | 0,25 |
| 39 | Пристрій покрівель з черепиці плоскої стрічкової | 100м2 | 0,402 |
| 40 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стін і стель | 100м2 | 0,711 |
| 41 | Розчищення погонних ліпних виробів [прорезки, пояси, фризи, карнизи та ін] висотою до 50 мм від важковидаляємих фарбувань | м | 325 |
| 42 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,0432 |
| 43 | Витягування тяг і падуг при високоякісної штукатурці по каменю і бетону | 100м2 | 0,122 |
| 44 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,711 |
| 45 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині укосу до 200 м | 100м | 0,12 |
| 46 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 100 мм | 100м | 0,16 |
| 47 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 250 мм | 100м | 0,16 |
| 48 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 500 мм | 100м | 0,16 |
| 49 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,174 |
| 50 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластику [виробництво Німеччина, США] в кам'яних стінах | 100м2 | 0,0432 |
| 51 | полівінілацетатної фарбування фасадів з лісів по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,833 |
| 52 | Установка і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 0,833 |
| 53 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 0,785 |
| 54 | Зміна гнилих дощок чистого карниза | м | 25 |
| 55 | Зміцнення кроквяних ніг розшивкою дошками з двох боків | 100м | 0,4 |
| 56 | Пристрій покрівель з черепиці плоскої стрічкової | 100м2 | 0,785 |
| 57 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стін і стель | 100м2 | 0,624 |
| 58 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,084 |
| 59 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластику [виробництво Німеччина, США] в кам'яних стінах або еквівалент | 100м2 | 0,084 |
| 60 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,642 |
| 61 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю карнизів, тяг, наличників криволінійних | 100м2 | 0,28 |
| 62 | Витягування тяг і падуг при високоякісної штукатурці по каменю і бетону | 100м2 | 0,504 |
| 63 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині укосу до 200 м | 100м | 0,2 |
| 64 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,217 |
| 65 | Розчищення погонних ліпних виробів [прорезки, пояси, фризи, карнизи та ін] висотою до 50 мм від важковидаляємих фарбувань | м | 2520 |
| 66 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 100 мм | 100м | 0,18 |
| 67 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 250 мм | 100м | 0,75 |
| 68 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 500 мм | 100м | 0,2 |
| 69 | полівінілацетатної фарбування фасадів з лісів по підготовленій поверхні | 100м2 | 1,46 |
| 70 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних і комірних отворів | 100м2 | 0,176 |
| 71 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 0,18 |
| 72 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2 | 100м3 | 0,0018 |
| 73 | Пристрій залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0018 |
| 74 | Виготовлення дверних дерев'яних блоків фільончастих глухих | блок | 1 |
| 75 | Встановлення дверних блоків в зовнішніх та внутрішніх отворах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | 100м2 | 0,03 |
| 76 | Установка воріт з дерев'яними коробками | 100м2 | 0,146 |
| 77 | Покриття масляними або спиртовими лаками по прооліфленной поверхні заповнень дверних прорізів за два рази | 100м2 | 0,176 |
| 78 | Установка і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 | 0,624 |
| 79 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 0,36 |
| 80 | Зміна гнилих дощок чистого карниза | м | 8 |
| 81 | Зміцнення кроквяних ніг розшивкою дошками з двох боків | 100м | 0,22 |
| 82 | Пристрій покрівель двосхилих із металочерепиці | 100м2 | 0,36 |
| 83 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стін і стель | 100м2 | 0,562 |
| 84 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,0822 |
| 85 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластику [виробництво Німеччина, США] в кам'яних стінах або еквівалент | 100м2 | 0,0822 |
| 86 | Витягування тяг і падуг при високоякісної штукатурці по каменю і бетону | 100м2 | 0,211 |
| 87 | Розчищення погонних ліпних виробів [прорезки, пояси, фризи, карнизи та ін] висотою до 50 мм від трудноудаляємиє фарбувань | м | 4522 |
| 88 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 100 мм | 100м | 0,18 |
| 89 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 250 мм | 100м | 0,274 |
| 90 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 500 мм | 100м | 0,12 |
| 91 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,562 |
| 92 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині укосу до 200 м | 100м | 0,146 |
| 93 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю карнизів, тяг, наличників криволінійних | 100м2 | 0,068 |
| 94 | полівінілацетатне фарбування фасадів з лісів по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,63 |
| 95 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині-пілястр, цоколь | 100м2 | 0,116 |
| 96 | Масляне забарвлення білилами з додаванням колера великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази | 100м2 | 0,17 |
| 97 | Установка і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 0,63 |
| 98 | Розбирання дерев'яних оштукатурених перекриттів | 100м2 | 0,12 |
| 99 | Розбирання дерев'яних прогонів, захисного і робочого настилу покриття | 100м2 | 0,12 |
| 100 | Пристрій дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] з листової оцинкованої сталі | 100м2 | 0,12 |
| 101 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 0,368 |
| 102 | Зміна гнилих дощок чистого карниза | м | 12 |
| 103 | Зміцнення кроквяних ніг розшивкою дошками з двох боків | 100м | 0,25 |
| 104 | Пристрій покрівель з черепиці плоскої стрічкової | 100м2 | 0,368 |
| 105 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стін і стель | 100м2 | 0,639 |
| 106 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,057 |
| 107 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластику [виробництво Німеччина, США] в кам'яних стінах або еквівалент | 100м2 | 0,057 |
| 108 | Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, фризи, карнизи та ін] висотою до 50 мм від важковидаляємих фарбувань | м | 21,3 |
| 109 | Витягування тяг і падуг при високоякісної штукатурці по каменю і бетону | 100м2 | 0,67 |
| 110 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 100 мм | 100м | 0,32 |
| 111 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 250 мм | 100м | 0,35 |
| 112 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,639 |
| 113 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині укосу до 200 м | 100м | 0,198 |
| 114 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з лісів по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,639 |
| 115 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,124 |
| 116 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 0,18 |
| 117 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2 | 100м3 | 0,0018 |
| 118 | Пристрій залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0018 |
| 119 | Монтаж каркасів воріт великопрольотних будівель, ангарів і т.п. без механізмів відкривання т 2 120 Установка замків дверних врізних | т | 2 |
| 120 | Установка замків дверних врізних | 100 приладів | 0,01 |
| 121 | Масляне забарвлення білилами з додаванням колера великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази | 100м2 | 0,084 |
| 122 | Пристрій каркасів акустичних конструкцій стель з дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | 100м2 | 0,054 |
| 123 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, бумажнослоістим декоративним пластиком товщиною 2 мм | 100м2 | 0,054 |
| 124 | Установка і розбирання зовнішніх інвентарних лісів трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 0,64 |
| 125 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 0,055 |
| 126 | Зміна гнилих дощок чистого карниза | м | 5 |
| 127 | Зміцнення кроквяних ніг розшивкою дошками з двох боків | 100м | 0,1 |
| 128 | Пристрій покрівель з черепиці плоскої стрічкової | 100м2 | 0,055 |
| 129 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стін і стель | 100м2 | 0,813 |
| 130 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,03 |
| 131 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластику [виробництво Німеччина, США] в кам'яних стінах або еквівалент | 100м2 | 0,03 |
| 132 | Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, фризи, карнизи та ін] висотою до 50 мм від важковидаляємих фарбувань | м | 25 |
| 133 | Витягування тяг і падуг при високоякісної штукатурці по каменю і бетону | 100м2 | 0,25 |
| 134 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 100 мм | 100м | 0,29 |
| 135 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 250 мм | 100м | 0,25 |
| 136 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,813 |
| 137 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині укосу до 200 м | 100м | 0,25 |
| 138 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з лісів по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,98 |
| 139 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,153 |
| 140 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 0,35 |
| 141 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2 | 100м3 | 0,003 |
| 142 | Пристрій залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0036 |
| 143 | Монтаж каркасів воріт великопрольотних будівель, ангарів і т.п. без механізмів відкривання | т | 4 |
| 144 | Установка замків дверних врізних | 100 приладів | 0,02 |
| 145 | Масляне забарвлення білилами з додаванням колера великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази | 100м2 | 0,29 |
| 146 | Установка і розбирання зовнішніх інвентарних лісів трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 0,81 |
| 147 | Пристрій каркасів акустичних конструкцій стель з дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | 100м2 | 0,02 |
| 148 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, бумажнослоістим декоративним пластиком товщиною 2 мм | 100м2 | 0,02 |
| 149 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 0,055 |
| 150 | Зміна гнилих дощок чистого карниза | м | 5 |
| 151 | Зміцнення кроквяних ніг розшивкою дошками з двох боків | 100м | 0,1 |
| 152 | Пристрій покрівель з черепиці плоскої стрічкової | 100м2 | 0,055 |
| 153 | Відбиття штукатурки з поверхонь цегляних стін і стель | 100м2 | 0,392 |
| 154 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками | 100м2 | 0,0132 |
| 155 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металопластику [виробництво Німеччина, США] в кам'яних стінах або еквівалент | 100м2 | 0,0132 |
| 156 | Розчищення погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, фризи, карнизи та ін] висотою до 50 мм від важковидаляємих фарбувань | м | 120 |
| 157 | Витягування тяг і падуг при високоякісної штукатурці по каменю і бетону | 100м2 | 0,14 |
| 158 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 100 мм | 100м | 0,14 |
| 159 | Установка гіпсових погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояси, фриза, краплі й т.п] висотою до 250 мм | 100м | 0,14 |
| 160 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,392 |
| 161 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині укосу до 200 м | 100м | 0,046 |
| 162 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з лісів по підготовленій поверхні | 100м2 | 0,555 |
| 163 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін окремими керамічними плитками на цементному розчині | 100м2 | 0,056 |
| 164 | Розбирання бетонних фундаментів | м3 | 0,15 |
| 165 | Копання ям для стійок і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 2 | 100м3 | 0,0015 |
| 166 | Пристрій залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,0012 |
| 167 | Монтаж каркасів воріт великопрольотних будівель, ангарів і т.п. без механізмів відкривання | т | 2 |
| 168 | Установка замків дверних врізних | 100 приладів | 0,01 |
| 169 | Масляне забарвлення білилами з додаванням колера великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази | 100м2 | 0,15 |
| 170 | Високоякісна штукатурка декоративним розчином по каменю стін гладких | 100м2 | 0,02 |
| 171 | Установка і розбирання зовнішніх інвентарних лісів трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | 100м2 вп | 0,81 |
| 172 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т сміття | 0,006 |
|  | Будівельні матеріали |  |  |
| 173 | Ліпні вироби | 100шт | 2 |
| 174 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворние, ОС 1,0 х1, 4, площа 1,4 м2-металопластик або еквівалент | м2 | 1,4 |
| 175 | Ліпні вироби | 100шт | 1,1 |
| 176 | Металоконструкції дверних коробок, полотен | т | 0,5 |
| 177 | Замок врізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні | шт | 2 |
| 178 | Ліпні вироби | 100шт | 2,5 |
| 179 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворні, ОС 1,0 х1, 4, площа 1,4 м2-металопластик або еквівалент | м2 | 4,32 |
| 180 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворні, ОС 1,0 х1, 4, площа 1,4 м2-металопластик або еквівалент | м2 | 8,4 |
| 181 | Ліпні вироби | 100шт | 5,6 |
| 182 | Ворота розпашні неутеплені з полотнами, обшитими з одного боку струганий дошками, з хвірткою, ВР-5к, площа 8,70 м2 або еквівалент | м2 | 14,6 |
| 183 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворні, ОС 1,0 х1, 4, площа 1,4 м2-металопластик або еквівалент | м2 | 8,22 |
| 184 | Ліпні вироби | 100шт | 2,88 |
| 185 | Сталь хвиляста листова, товщина 1,5-1,6 мм, марка БСтО або еквівалент | т | 0,006 |
| 186 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворні, ОС 1,0 х1, 4, площа 1,4 м2-металопластик або еквівалент | м2 | 5,7 |
| 187 | Ліпні вироби | 100шт | 3,35 |
| 188 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм або еквівалент | т | 0,0036 |
| 189 | Металоконструкції дверних коробок, полотен | т | 2 |
| 190 | Замок врізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 1 |
| 191 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворні, ОС 1,0 х1, 4, площа 1,4 м2-металопластик або еквівалент | м2 | 3 |
| 192 | Ліпні вироби | 100шт | 2,7 |
| 193 | Металоконструкції дверних коробок, полотен | т | 4 |
| 194 | Замок врізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 2 |
| 195 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворні, ОС 1,0 х1, 4, площа 1,4 м2-металопластик або еквівалент | м2 | 1,32 |
| 196 | Ліпні вироби | 100шт | 1,4 |
| 197 | Металоконструкції дверних коробок, полотен | т | 2 |
| 198 | Замок врізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 1 |
|  | Перевезення грунту і сміття |  |  |
| 199 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,6 |

| Відомість ресурсів |
| --- |
| № з / п | Наіменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Витрати праці |  |  |
| 1 | Витрати праці робітників-будівельників | Люд.-год. | 19389,9960 |
|  | (Середній розряд робіт: 3,4) |  |  |
| 2 | Витрати праці працівників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | Люд.-год | 1723,7188 |
|  | (Середній розряд ланки: 4,6) |  |  |
| 3 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття | Люд.-год | 399,3766 |
| 4 | Витрати праці робітників, заробітна плата яких враховується в складі |  |  |
| 4.1 | загальновиробничих витрат | Люд.-год | 2227,9043 |
|  | Разом загальна кошторисна трудомісткість | Люд.-год | 23740,9957 |
|  | (Середній розряд робіт: 3,4) |  |  |
|  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 5 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 3 т | маш.-год. | 0,9196 |
| 6 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т | маш.-год. | 24,362173 |
| 7 | Пила маятникова | маш.-год. | 1,782 |
| 8 | Фуговочний верстат | маш.-год. | 0,924 |
| 9 | Фрезерний верстат | маш.-год. | 0,099 |
| 10 | Колопильний верстат | маш.-год | 2,42 |
| 11 | Рейсмусний верстат | маш.-год. | 0,396 |
| 12 | Поздовжньо-розпилювальний верстат | маш.-год. | 0,165 |
| 13 | Трактори на гусеничному ходу, потужність до 59 кВт [80 к.с.] | маш.-год. | 30,1653 |
| 14 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш.-год. | 10,258083 |
| 15 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш.-год. | 2,619045 |
| 16 | Крани козлові при роботі на монтажі технологічного обладнання, вантажопідйомність 32 т | маш.-год. | 5,236 |
| 17 | Крани підвісні електричні [кран-балки], вантажопідйомність 3,2 т | маш.- год | 0,374 |
| 18 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш.- год | 9,8374474 |
| 19 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш.- год | 0,6220764 |
| 20 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т | маш. год | 54,3235 |
| 21 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,001683 |
| 22 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 200,5225684 |
| 23 | Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури в межах 80-500 град.С | маш. год | 30,107 |
| 24 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв | маш. год | 340,52535 |
| 25 | Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 179,5024 |
| 26 | Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 0,043428 |
| 27 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 10,342332 |
| 28 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 9,550629 |
| 29 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 55,277904 |
| 30 | Катки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 10,258083 |
| 31 | Катки дорожні самохідні гладкі, маса 8 т | маш. год | 51,172154 |
| 32 | Катки дорожні самохідні гладкі, маса 13 т | маш. год | 110,785092 |
| 33 | Катки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 3,222846 |
| 34 | Машини поливомиєчні, ємність 6000 л | маш. год | 23,005488 |
| 35 | Машини поливомиєчні, ємність 6000 л | маш. год | 4,008906 |
| 36 | Розподільники щебеню та гравію | маш. год | 2,523862 |
| 37 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 22,0660836 |
| 38 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 344,8643 |
| 39 | Підйомники щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 22,949487 |
| 40 | Розчинонасоси, продуктивність 3 м3 / ч | маш. год | 12800826 |
| 41 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 1,68872 |
| 42 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 7 т | маш. год | 226,620603 |
| 43 | Автонавантажувачі з вилковими підхватами, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,04884 |
| 44 | Щітки дорожні навісні на базі трактора | маш. год | 14,3209 |
| 45 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2480,6 |
|  | III.Будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат |  |  |
| 46 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т (Гідравлічна рідина: 0,01 кг, Мастильні матеріали: 0,01 кг) | маш. год | 1,309 |
| 47 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] (Електроенергія: 0,25 кВт • год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) | маш. год | 5,49549 |
| 48 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] (Електроенергія: 0,85 кВт • год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) | маш. год | 1,2155 |
| 49 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] (Електроенергія: 1,12 кВт • год, Мастильні матеріали: 0,01 кг) | маш. год | 8,0160916 |
| 50 | Термопенали з масою завантажуваних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт • год) | маш. год | 200,464 |
| 51 | Розпушувачі причіпні [без трактора] | маш. год | 3,5475 |
| 52 | Бадд´ї, ємність 2 м3 | маш. год | 0,3656598 |
| 53 | Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт • год, Мастильні матеріали: 0,02 кг) | маш. год | 3,2791 |
| 54 | Трамбовки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 1110,70278 |
| 55 | Вібратори для всіх видів будівництва, крім гідротехнічного (Електроенергія: 0,20 кВт • год, Мастильні матеріали: 0,02 кг) | маш. год | 0,6978598 |
| 56 | Пила дискова електрична (Електроенергія: 0,30 кВт • год) | маш. год | 1,73855 |
| 57 | Апарат для газового зварювання й різання | маш. год | 37,9874 |
| 58 | Котли бітумні пересувні, ємність 400 л (Дрова: 0,05 м3) | маш. год | 0,197054 |
| 59 | Дрелі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт • год) | маш. год | 76,82752 |
| 60 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 184,333435 |
|  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |
| 61 | Металочерепиця | м2 | 73,84 |
| 62 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12 - [14] мм | т | 0,00001 |
| 63 | Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12 - [14] мм | т | 0,00374 |
| 64 | Цвяхи обробні круглі 1,0 х16 мм | т | 0,000063 |
| 65 | Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6 х100 мм | т | 0,0086 |
| 66 | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0 х100 мм | т | 0,00142 |
| 67 | Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,6 х50 мм | т | 0,013214 |
| 68 | Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8 х60 мм | т | 0,048813 |
| 69 | Цвяхи толеви округли 2,0х20 мм | т | 0,00048 |
| 70 | Піна монтажна | шт | 2,38 |
| 71 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 3,70617 |
| 72 | Вапно будівельне негашене комове, сорт 1 | т | 0,00047 |
| 73 | Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм | м2 | 119,748 |
| 74 | Стисле повітря | м3 | 23899,096 |
| 75 | Канати прядивні просочені | т | 0,00085 |
| 76 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 17,375 |
| 77 | Фарба водно-дисперсійна поливінілацетатна ВД-ВА-17 біла, або еквівалент | т | 0,247418 |
| 78 | Фарба земляна густотерта масляна, мумія, сурик залізний, МА-015, або еквівалент | т | 0,000193 |
| 79 | Фарба масляна і алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, блакитна, оранжево-бежева, МА-25, або еквівалент | т | 0,026124 |
| 80 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,008325 |
| 81 | Дріт катаний оцинкований, діаметр 3 мм | т | 0,00144 |
| 82 | Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,000255 |
| 83 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,000714 |
| 84 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм | т | 0,012468 |
| 85 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,0007 |
| 86 | Скобяні вироби для блоків вхідних дверей в будівлю, однопольних | комплект | 0,03 |
| 87 | Скобяні вироби для блоків вхідних дверей в будівлю, двопільні | комплект | 1 |
| 88 | Замок врізний оцинкований з циліндровими механізмами | шт | 4 |
| 89 | Замок врізний оцинкований з циліндровими механізмами з латуні | шт | 2 |
| 90 | Засувки врізні з ручками і корпусом з алюмінієвого сплаву | шт | 3 |
| 91 | Петля врізна | шт | 2 |
| 92 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0, або еквівалент | т | 0,01649 |
| 93 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного і спеціального призначення, марка 400, або еквівалент | т | 131 |
| 94 | Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного і спеціального призначення, марка 400 , або еквівалент | т | 0,04696 |
| 95 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм | т | 0,000185 |
| 96 | Шурупи з плоскою головкою 6х40 мм | т | 0,00008 |
| 97 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42, або еквівалент | т | 0,0034 |
| 98 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 , або еквівалент | т | 0,1955 |
| 99 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А , або еквівалент | т | 0,000102 |
| 100 | Гідроізол | м2 | 1,335 |
| 101 | Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва | т | 0,00252 |
| 102 | Дрантя | кг | 0,719 |
| 103 | Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм | 1000шт | 0,01575 |
| 104 | Кола армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,769 |
| 105 | Клей, марка ФР-12, або еквівалент | т | 0,000054 |
| 106 | Лак масляний, марка МА-592, або еквівалент | т | 0,004488 |
| 107 | Оліфа натуральна | кг | 3,085 |
| 108 | Пластики папірослоїсті з однією декоративною стороною, товщина 2 мм | 1000м2 | 0,007622 |
| 109 | Прокладки ущільнювальні 30 мм | 100м | 0,54315 |
| 110 | Рогожа | м2 | 0,103 |
| 111 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційний, марка ТГ-350, або еквівалент | м2 | 6,758 |
| 112 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,5 мм | т | 0,04995 |
| 113 | Сталь хвиляста листова, товщина 1,5-1,6 мм, марка БСтО, або еквівалент | т | 0,006 |
| 114 | Сталеві деталі лісів | т | 1,176105 |
| 115 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,003848 |
| 116 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,00066 |
| 117 | Закріпи металеві | кг | 1,125 |
| 118 | Йоржі металеві | кг | 11,773 |
| 119 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,00704 |
| 120 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів і заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3-6,5 м, ІІ сорт | м3 | 0,194 |
| 121 | Жердини з берези і м'яких листяних порід, довжина 3-6,5 м, товщина 3-7 см | м3 | 0,01616 |
| 122 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,008755 |
| 123 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт | м3 | 0,07852 |
| 124 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,578 |
| 125 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,43444 |
| 126 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 2,1256 |
| 127 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,93944 |
| 128 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 2,07995 |
| 129 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІІ сорт | м3 | 0,02953 |
| 130 | Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 2, або еквівалент | м3 | 3,55 |
| 131 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стійки і т.д.] з перевагою гарячекатаних профілів, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,221 |
| 132 | Металоконструкції дверних коробок, полотен | т | 8,5 |
| 133 | Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворние, ОС 1,0 х1, 4, площа 1,4 м2-металопластик, або еквівалент | м2 | 32,36 |
| 134 | Ворота розпашні неутеплені з полотнами, обшитими з одного боку струганими дошками, з хвірткою, ВР-5к, площа 8,70 м2, або еквівалент | м2 | 14,6 |
| 135 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1,225 |
| 136 | Опалубка розбірна з щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм | м2 | 114,2502 |
| 137 | Дерев'яні деталі лісів | м3 | 0,30243 |
| 138 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0204 |
| 139 | Вода | м3 | 156,08 |
| 140 | Совол пластіфікаторний | т | 0,000296 |
| 141 | Амоній сірчанокислий [сульфат амонію] очищений | т | 0,00192 |
| 142 | Амоній фосфорнокислий двозаміщений [Діамоній фосфат], марка Б, або еквівалент | т | 0,001924 |
| 143 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева, або еквівалент | т | 0,002635 |
| 144 | Кислота соляна технічна | т | 0,2636 |
| 145 | Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт, або еквівалент | т | 0,002584 |
| 146 | Натрій кремнієфторістий технічний, І сорт, або еквівалент | т | 0,018117 |
| 147 | Розчинник, марка Р-4, або еквівалент | т | 0,00051 |
| 148 | Фарба вогнезахисна | т | 0,00555 |
| 149 | Паста антисептична | т | 0,0013 |
| 150 | Крім того повернення матеріалів (K = 0,50): Камені бортові, БР300.30.15, або еквівалент | шт | 113 |
| 151 | Камені бортові, БР300.30.15, або еквівалент | шт | 113 |
| 152 | Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М600, або еквівалент | м3 | 481,194 |
| 153 | Кам'яний дріб'язок, марка 300, або еквівалент | м3 | 526 |
| 154 | Пісок природний, рядовий | м3 | 394,8165 |
| 155 | Черепиця глиняна плоска стрічкова конькова | 1000шт | 0,333 |
| 156 | Черепиця глиняна стрічкова плоска | 1000шт | 1,99467 |
| 157 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм, або еквівалент | м3 | 21,1004 |
| 158 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, або еквівалент | м3 | 0,204 |
| 159 | Розчин готовий кладочний важкий цементний, марка М100, або еквівалент | м3 | 0,204 |
| 160 | Розчин готовий кладочний важкий цементно-вапняний, марка М25, або еквівалент | м3 | 0,018 |
| 161 | Розчин готовий кладочний важкий цементно-вапняний, марка М50, або еквівалент | м3 | 0,00315 |
| 162 | Розчин готовий кладочний важкий цементно-вапняний, марка М75, або еквівалент | м3 | 0,41625 |
| 163 | Розчин готовий обробний цементний 1:3 | м3 | 2,348 |
| 164 | Розчин готовий обробний цементно-вапняний 1:1:6 | м3 | 18,9922 |
| 165 | Розчин готовий обробний вапняний 1:2,5 | м3 | 1,26555 |
| 166 | Розчин на білому декоративному цементі, марка М150, або еквівалент | м3 | 8,4437 |
| 167 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200], або еквівалент | м2 | 3573 |
| 168 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм, або еквівалент | 10м | 0,159 |
| 169 | Ліпні вироби | 100шт | 15,93 |
| 170 | Ліпні вироби | 100шт | 5,6 |
| 171 | Пропан-бутан технічний | м3 | 5,175 |
| 172 | Стисле повітря | м3 | 29784,182 |
|  | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |  |  |
| 173 | Стисле повітря | м3 | 17771,244 |
| 174 | Електроенергія | кВт-год | 51,967 |
| 175 | Мастильні матеріали | кг | 0,24 |
| 176 | Гідравлічна рідина | кг | 0,013 |
| 177 | Дрова | м3 | 0,0099 |